黑龙江省防雷专业技术人员

能力评价实施细则（暂行）

第一章 总则

第一条  为进一步规范黑龙江省防雷专业技术人员能力评价（以下简称能力评价）工作，依据《防雷减灾管理办法》、《雷电防护装置检测资质管理办法》、《雷电防护装置检测资质评审细则》（气发[2016]29号）和《中国气象局办公室关于做好取消防雷专业技术人员职业资格证许可和认定事项后续工作的通知》（气办发[2016]34号）等有关规定，制定本实施细则。

第二条  防雷减灾技术涉及公共安全，是安全责任工程，从事防雷减灾工作的技术人员应当具备必要的理论基础和实际操作能力。

防雷减灾技术个人能力评价工作应当遵循自愿、客观、公平、公正的原则。

第三条  防雷减灾技术个人能力评价工作由省气象学会（以下简称学会）组织实施，学会及能力评价专家组对评价结果负责。

第二章 能力评价原则

第四条  能力评价专家组由省气象学会从能力评价专家库中抽取至少3名专家组成，评价专家一般应具有副高级工程师以上资格。抽取过程由省纪检组负责监督。

与被评价单位存在利害关系、可能影响评价工作公正性的专家，应回避。省气象学会选派相关工作人员全程参与能力评价工作。

能力评价专家组应当对其承担的能力评价活动和能力评价结论的真实性负责。

第五条  防雷装置检测专业技术人员能力评价专家库由省气象学会建立，专家应当具备以下条件：

（一）坚持原则，作风正派，有良好的职业道德，遵纪守法、廉洁奉公、责任心强，能够认真、客观、公正地履行评审职责；

（二）熟悉防雷相关法律法规规章、标准；

（三）从事防雷业务技术或管理工作，有丰富的防雷检测、科研、教学或管理实践经验；

（四）具有防雷、建筑、电子、电气、气象、通信、电力、计算机专业中高级技术职称或从事防雷管理工作3年以上。

第六条  能力评价工作分为理论知识评价和现场操作评价两部分。

黑龙江省气象局负责本行政区域内防雷装置检测专业技术人员能力评价工作的监督管理。

第三章 理论知识评价

第七条  拟从事防雷减灾且未取得有效证件的从业人员须参加基础理论知识考试。（已取得防雷专业技术人员检测资格证且证件在有效期内的可免于基础理论考试。）

第八条  参加理论知识考试人员身份证件，不得由非本人代考、替考。

第九条  基础理论知识考试试卷由题库中产生。

第十条  基础理论知识考试采取闭卷形式，时间为120--150分钟。考试结束后，由评价组现场封卷。

第十一条  理论知识评价阅卷工作由省气象学会组织实施。

第十二条  理论知识评价主要内容：和《雷电基础理论》、《建筑物防雷设计规范》（GB 50057-2010）、《建筑物电子信息系统防雷技术规范》（GB 50343-2012）、《建筑物防雷装置检测技术规范》（GB/T 21431-2015）、《雷电防护装置检测资质管理办法》等相关技术规范和法律法规内容。

第四章 现场操作能力评价

第十三条  参加理论知识评价的从业人员基础理论知识达到60分时，方可参加现场操作能力评价。

第十四条  评价前需核对参加评价人员身份证件，不得代考。

第十五条  现场操作能力评价内容包括从检测前准备至出具现场操作检测报告全流程。分为防雷装置现场检测、现场操作原始检测记录和现场操作检测报告制作三部分，全程根据其操作规范性与否进行评价。

第十六条  现场操作能力评价过程应包含如下步骤：

（1）安全防护准备及操作。

（2）检测前准备：被评价人员所在单位按照相关标准、制度规定由被评价技术人员进行检测前准备。

（3）现场操作检测：由三名以上被评价技术人员构成检测组，共同完成项目检测。

（4）评价项目：接闪器及规格参数；接地电阻测试； SPD性能测试；等电位测试；土壤电阻率测试（问答形式考核）。

（5）填写现场操作原始记录：按要求详细填写现场操作检测数据。

（6）数据处理：整理现场记录数据，编制检测报告。

（7）出具现场操作检测报告：按照规定程序完成现场操作检测报告。

第十七条 现场操作评价由能力评价专家组现场评分，封卷，专家组成员签字确认。评价结果与理论知识评价结果同时公布。

第五章  评价结果的应用

第十八条  理论知识与现场操作两项评价成绩均达到60分以上（含60分）视为通过评价。综合得分60-69为一级；70-79为二级；80分以上为三级。由省气象学会于评价结束后10个工作日内公布评价结果并出具能力评价证明。能力评价材料均建立档案并存档。

第十九条  能力评价结果通过黑龙江省气象学会官网（或微信公众号）对外公布。

第六章 附则

第二十条  本办法是一个过渡期暂行办法，中国气象局有新的办法后视情况修改或废止。

第二十一条  已取得《防雷个人资格证》并行使用，到期后进行现场评价通过后颁发《防雷减灾技术个人能力评价证书》。

附件：1. 防雷减灾技术个人能力评价现场操作评价记录

防雷减灾技术个人能力评价现场操作评价记录

被考核单位名称 ：               检测项目：            考核日期：  年  月　日

| 检 测 阶 段 | 考 核 标 准 | 成 绩 |
| --- | --- | --- |
| 安全防护 （15分） | 1.组织检测员穿戴专用工作服、安全帽、手套等； 2.遵守用电、高空作业等安全操作规程。（紧急危险时可提醒）。 |  |
| 检测前准备（15分） | 1.仪器设备发放与领取； 2.检测员对仪器设备进行检查、校对； 3.向受检单位了解情况，查阅图纸及相关资料（询问形式考核）。 |  |
| 现场操作检测 （30分） | 1.接地钎子布设正确，插入地中应达到接地棒长2/3以上； 2. 按照安全规定收线、放线，测试仪器、接地钎子与线缆连接正确； 3.正确使用接地电阻测试仪、防雷元件测试仪、等电位测试仪等仪器仪表； 4.准确判断防雷装置的检测点位（先询问考核，后指定检测点）； 5.正确掌握防雷装置检测方法和步骤； 6.能正确测试接闪器、引下线等防雷装置的接地电阻； 7.能正确测试SPD的性能参数（考核组提供）； 8.能正确测试防雷装置之间的等电位参数； 9.能正确掌握一种及以上方法测试土壤电阻率（询问形式考核）； 10.对指定项目能全面检测防雷装置的性能。 |  |
| 现场操作数据记录与处理 （20分） | 1.如实记录现场操作防雷装置的各项检测数据，记录清晰、整洁；采用蓝色或黑色签字笔记录；对记录错误的数据，能够使用 “杠改法”正确处理； 2.现场操作原始检测记录应当准确记录所检测的防雷装置名称或检测部位，并一一对应； 3.现场操作原始记录数据应当经过仪器操作人员及时复核、确认； 4.现场操作原始检测记录不留空白栏； 5.现场操作原始记录交考核组统一带回。 |  |
| 现场操作检测报告制作 （20分） | 1.准确适用、引用有关防雷装置性能要求的标准、规范； 2.报告数据与现场操作原始检测记录一致，并能准确反映被检防雷装置名称或部位； 3.正确处理加长线线阻（出具等电位测试结果要求，接地电阻测试不作要求）； 4.报告对防雷装置是否符合技术规范要求应当进行准确判断； 5.报告对不符合要求的地方，应当提出问题和整改意见； 6.报告应当经过检测员、复核员和技术负责人进行签字确认，并加盖检测单位公章，并交考核组统一带回。 |  |

考核负责人签字：                考核小组成员签字：